## 市场调查表
采购项目市场调查表（服务类）
项目名称 | 揭阳市人民医院IT基础架构及网络维护服务
供应商 |  | 报价日期
联系人 |  | 联系方式
项目报价单
序号 | 项目分类 | 运维报价（元/年） | 备注
1 | 容灾数据中心 |  | 含设备29台，详见附表1
2 | 数据中心 |  | 含设备164台(套)，详见附表2
3 | 软件平台 |  | 含软件9套，详见附表3
4 | UPS+精密空调 |  | 含设备6台，详见附表4
合计 |  | 0

## 附表1-容灾数据中心
附表1-容灾数据中心设备维护清单报价表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | 容灾数据中心核心交换机 | H3C S10500V | 华三 | 1 | 台
2 | 容灾数据中心接入交换机 | H3C S5560-EI |  | 1 | 台
3 | HIS系统存储设备虚拟化引擎设备 svc两套，每套2节点，有四个序列号 | IBM System Storage SVC Storage Engine | IBM | 2 | 台
4 | HIS系统存储光纤交换机 | 博科 B360 | 博科 | 4 | 台
5 | 应用服务器 | Lenovo System X3850X6 | 联想 | 2 | 台
6 | PACS系统存储双活容灾虚拟化引擎设备 | HDS VSP G200 | HDS | 2 | 台
7 | 容灾机房PACS系统核心存储设备 | HDS HUS130 |  | 1 | 台
8 | PACS系统存储光纤交换机 | HDS BROCADE 300 |  | 4 | 台
9 | 应用服务器 | Lenovo System X3850X6 | 联想 | 2 | 台
10 | 负载均衡设备 | Array APV2600 | Array | 3 | 台
11 | 生产机房原有虚拟带库扩容 | 东华蓝鲨虚拟磁带库 | 东华软件 | 1 | 台
12 | 48口网络交换机，虚拟化引擎心跳使用 | H3C S5130-EI | 华三 | 2 | 台
13 | 其他业务系统容灾服务器 | Lenovo System X3850X6 | 联想 | 2 | 台
14 | 其他业务系统容灾存储设备 | 联想V3700 SFF Dual Control |  | 1 | 台
合计 |  |  |  | 29台 |  | 0

## 附表2-数据中心
附表2-数据中心设备维护清单报价表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | HIS数据库服务器（小型机） | IBM POWER P750 8233 E8B（3.2GHZ） | 2 | 台
2 | 测试开发应急服务器（小型机） | IBM POWER P720 8202 E4C | 1 | 台
3 | 服务器负载均衡设备 | Array APV2600 | 3 | 台
4 | 磁盘阵列 | IBM V7000 2076 124 | 2 | 套
5 | 扩展柜 | Storwize V7000扩展柜 | 2 | 套
6 | 磁带库 | IBM TS3200 3573 L4U | 1 | 台
7 | 应用服务器 | IBM X3850X5 | 21 | 台
8 | 备份服务器 | IBM X3650M4 7915 0BD | 2 | 台
9 | 应用服务器 | IBM X3850 M2 | 1 | 台
10 |  | System x3550 M4 | 1 | 台
11 |  | ThinkServer RD630 | 1 | 台
12 |  | IBM System Storage DS5020 | 1 | 台
13 |  | 蓝鲨虚拟带库 | 1 | 台
14 |  | Brocade 300 | 2 | 台
15 |  | 日立储存阵列HUS-130 | 1 | 台
16 |  | 日立储存阵列扩展柜 | 2 | 台
17 | 监控服务器 | H3C FlexServer R390 | 1 | 台
18 | 监控存储系统 | 天地伟业 TC-RS1024-L | 3 | 台
19 | 监控存储扩展柜 | 天地伟业网络存储扩展柜 | 3 | 台
20 |  | 联想 万全T260 | 2 | 台
21 |  | DS存储阵列 | 1 | 台
22 | 机房录像 | HIKVISION DVRDVS | 1 | 台
23 |  | 机房环境监控服务器 | 1 | 台
24 | 天融信漏洞扫描 TSC-71214-EP | TSC-71214-EP | 1 | 台
25 | CAS | H3C UIS-CELL 3010-C1 | 1 | 台
26 | 电子票据服务器 | H3C R4900-G3 | 5 | 台
27 | 原OA系统服务器 | 2288HV5 | 2 | 台
28 | 电子票据CA服务器 | TrustByte UAS P2 | 1 | 台
29 | 深圳CA服务器 | 翼道SRJ1613 | 1 | 台
30 | 原OA存储 | 华为OCEAN STOR 2200V3 | 1 | 台
31 | 科教规陪系统服务器 | 惠普DL388 | 1 | 台
32 | 华三服务器 | H3C 3020 G3 | 1 | 台
33 | 智能道闸数据服务器 | 华为 2288H V5 | 1 | 台
34 | 智能应用数据服务器 | 华为 2288H V5 | 1 | 台
35 | 人脸机服务器 | 华为 2288H V5 | 1 | 台
36 | 网络存储服务器 | TC-RS1024LE-LYF | 1 | 台
37 | 网络存储服务器 | TC-RS1024LE-LYF | 1 | 台
38 | 网络存储服务器 | TC-RS2024LE-L7R | 1 | 台
39 | 网络存储服务器 | TC-RS2036RF | 1 | 台
40 | 监控智能分析服务器 | TC-RV1120YFA-W7ID-V2 | 1 | 台
41 | 监控流媒体服务器2 | TC-RV3220W-YF | 1 | 台
42 | 监控网关服务器 | TC-S9334YF | 1 | 台
43 | 监控流媒体服务器 | TC-RV3220W-YF | 1 | 台
44 | 监控总控服务器 | TC-RV5430W | 1 | 台
45 | 监控运维服务器 | TC-RV3220W-OM | 1 | 台
46 | 32路硬盘录像机 | TC-NR1032M7-S8 | 1 | 台
47 | 富士胶片自助打印服务器 | R730 | 2 | 台
48 | 银医支付 | 3650 M5 | 2 | 台
49 | 即时通信 | 联想 3250M6 | 1 | 台
50 | 省医项目 | 联想 RS240 | 1 | 台
51 | 基卫项目 | 3650 M5 | 1 | 台
52 | 核心交换机 | H3C S10508-V 以太网交换机主机、功能模块-H3C S10500-LSUM1FAB08B0-S10508 & S10508-V交换网板、S10500 系列主控制引擎模块、交流电源模块,2500W、S10500 48端口千兆以太网电接口模块(SE)、S10500 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SC)、S10500 防火墙业务板模块、SFP+ 万兆模块(1310nm、10km、LC)、SFP+ 万兆模块(1310nm、220m、LC) | 2 | 套
53 | 汇聚交换机 | H3C S5800-32C L3以太网交换机主机，支持 24个10/100/1000BASE-T端口、支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口、支持1个接口模块扩展插槽、AC电源供电 | 2 | 台
54 | 汇聚交换机 | H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源、S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板、SFP+ 万兆模块(1310nm，220m，LC)、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 台
55 | 接入交换机 | H3C S5120 | 34 | 台
56 | 接入交换机 | H3C S3100 | 17 | 台
57 | 接入交换机 | H3C S5048 | 1 | 台
58 | 接入交换机 | H3C DL1024 | 1 | 台
59 | 接入交换机 | H3C 1050T | 1 | 台
60 | 接入交换机 | H3C MSR 30-20 | 1 | 台
61 | 汇聚交换机 | H3C S7503 | 1 | 台
62 | 路由器 | H3C sr6602 | 1 | 台
63 | 防火墙 | H3C SecPathF1000-S | 1 | 台
64 | 机房环境监测系统 |  | 1 | 套
合计 |  |  | 164 | 台(套) | 0

## 附表3-软件平台
附表3-软件清单报价表
序号 | 软件名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | IT 综合监控平台 | 东华软件ITIMS系统 | 东华软件 | 1 | 套
2 | commvault备份软件 | commvault | 康孚 | 1 | 套
3 | vmware虚拟化 | vmware |  | 1 | 套
4 | RoseHA | RoseHA |  | 1 | 套
5 | VIOS | ibm vios | ibm | 2 | 套
6 | AIX | AIX | ibm | 3 | 套
合计 |  |  |  | 9 | 套 | 0

## 附表4-UPS+精密空调
附表4-UPS及精密空调设备维护清单报价表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 运维报价（元/年）
1 | 容灾数据中心精密空调 | dme12mcsr |  | 1 | 台
2 | 数据中心精密空调 | p2045fapms1r |  | 2 | 台
3 | 容灾数据中心UPS |  |  | 1 | 台
4 | 数据中心UPS | nxr40 |  | 2 | 台
合计 |  |  |  | 6 | 台 | 0