## 送修
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 故障描述
1 | 普外一科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 没气泡，老是气泡报警
2 | 普外一科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 压力感应器坏和夹管老化
3 | 呼吸内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 无法使用
4 | 神外二科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 按键无法操作
5 | 血液内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 无法运行
6 | 全科医学科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 无法运行
7 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 系统错误
8 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 系统错误
9 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 系统错误
10 | ICU | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 流速不准
11 | 儿科二区 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 报阻塞
12 | 儿科二区 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 没气泡，老是气泡报警
13 | 儿科二区 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 流速不准
14 | 血透室 | 输液泵 | 深科 | SK-901 | 液速不准
15 | 神内二科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 无法运行
16 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 传感器坏
17 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 没气泡，老是气泡报警
18 | 消化内科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 夹不紧
19 | 消化内科 | 输液泵 | 美瑞华 | MR-508 | 内置输液夹子坏
20 | 泌尿外科科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 系统错误
21 | 神外二科 | 输液泵 | 深科 | SK-600I | 自动停机
22 | 普外一科 | 输液泵 | 迈瑞 | SK-901 | 没气泡，老是气泡报警
23 | 神外二科 | 单推泵 | 深科 | SK-500I | 注射器余量不显示，一直报警
24 | 血透室 | 单推泵 | 史密斯 | WZ-50C6 | 液速不准
25 | 神内一科 | 单推泵 | 深科 | SK-500I | 无法运行
26 | 神外一科 | 单推泵 | 深科 | SK-500I | 推杆夹头坏
27 | 泌尿外科 | 单推泵 | 佳士比 | C6 | 注射器余量不显示，一直报警
28 | ICU | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 系统故障
29 | ICU | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 系统故障
30 | 麻醉科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 电池故障
31 | 麻醉科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 无法识别注射器
32 | 新生儿科 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50F6 | 无法识别注射器
33 | 风湿肾内 | 双道微量注射泵 | 史密斯 | WZS-50C6 | 第一道推杆坏
34 | 风湿肾内 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F8 | 双道推杆夹坏
35 | 风湿肾内 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F8 | 第一道推杆夹坏
36 | 普外一科 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F6 | 第一道推杆坏
37 | 肿内二科 | 双道微量注射泵 | 佳士比 | F6 | 2号装夹错误
38 | 急诊科 | 双道微量注射泵 | HEPHO | HF-620A | 第一道推杆坏
39 | 普外一科 | 双推泵 | 深科 | SK-803 | 系统故障
40 | 儿科二区 | 台式脉搏血氧仪 | NELLCOR | N-560 | spo2测不出
41 | 普外二科 | 台式脉搏血氧仪 | NELLCOR | N-560 | 无法运行
42 | 普外二科 | 台式脉搏血氧仪 | NELLCOR | N-560 | 心率无显示
43 | 消化内科 | 台式脉搏血氧仪 | NELLCOR | N-560 | 无法运行
44 | 呼吸内科 | 雾化器 | 鱼跃 | 407A | 雾化无力，没气
45 | 全科医学科 | 雾化器 | 鱼跃 | 403c | 雾化无力，没气
46 | 全科医学科 | 雾化器 | 鱼跃 | 403c | 雾化无力，没气
47 | 神内三科 | 雾化器 | 鱼跃 | 403C | 雾量不足
48 | 神内三科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000apro | 无法测量血压
49 | 神外二科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000apro | 闪屏
50 | 神外三科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000apro | 血压测量错误
51 | 神外三科 | 监护仪 | 金科威 | UT4000apro | 黑屏
52 | 神内一科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM8 | 闪屏
53 | 神内一科 | 监护仪 | 飞利浦 | VM8 | 黑屏
54 | 神外二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 无法测量血压
55 | 神内二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 血压持续充气
56 | 神内二科 | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 无法测量血压
57 | CCU | 监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 无法测量血压
58 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
59 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
60 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
61 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
62 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
63 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心
64 | 产科 | 胎心探头 | 飞利浦 | M2736A | 无法测量胎心