## 项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 用途需求 | 备注
1 | 左心耳封堵系统 | 各规格型号 | 左心耳封堵器系统适用于CHADS2评分≥1，且不适合长期使用华法林抗凝药物治疗的非瓣膜性房颤患者，其用于预防左心耳中可能形成的血栓栓塞，并降低适合抗凝治疗或对抗凝治疗装忌的非瓣膜性心房颤动患者出现致命性出血事件的风险
2 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 各规格 | 插入中心静脉进行血液透析时一次性使用，导管留置时间不大于30天。 | 血透临时导管，长度必须包含19cm及23cm，19cm为弯型外接头，23cm为直型外接头。
3 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 各规格 | 插入中心静脉进行血液透析时半永久使用。 | 血透长期导管，要求：1.对称尖端，动、静脉腔可任意反接；2.带止血阀撕裂鞘；3.带皮下隧道涤纶套；4.长度必须包含19cm及23cm。
4 | 腹膜透析管 | 各规格型号 | 一端被放置在腹腔内部，另一端则通过皮下隧道延伸至体外，并与透析液袋相连接，借助腹膜作为半透膜的原理，通过腹膜透析管实现透析液的输入和引出，利用弥散和超滤的作用，清除体内的代谢废物、多余水分，进而纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱，维持患者内环境的稳定。
5 | 胃肠减压引流营养管 | 各规格型号 | 通过鼻腔或口腔置入胃或小肠的导管，一端位于胃或空肠内，另一端连接外部装置，结合了减压​（引流胃内容物）和营养供给​（肠内营养）的双重功能，适用于需要同时解决胃内压力过高（如术后腹胀、肠梗阻）和营养摄入不足（如无法经口进食）的患者。
6 | 经皮胃造瘘套装 | 各规格型号 | 在内窥镜直视下经皮肤-胃壁的直接穿刺通道，将造瘘管固定于体外，使营养液、流质食物或药物可直接注入胃内，避免了长期留置鼻胃管（如鼻饲管）导致的鼻腔刺激、食管反流或误吸风险，适用于需要中长期（数周至数年）肠内营养支持的患者。
7 | 泡沫敷料 | 各规格型号 | 产品是一种无菌的聚氨酯泡沫敷料，由聚氨酯泡沫和水胶体粘胶为主体制成的敷料。该敷料为有粘胶敷料，为常规片状和异型敷料(包括骶尾贴、足跟贴和蝶型贴)。敷料四周的粘贴部分的上层为聚氨酯膜;下层为水胶体粘胶，由羧甲基纤维素钠和人造橡胶等组成。戴料的中间区域为聚氨酯泡沫，泡沫敷料可以广泛适用于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。
8 | 一次性固定环 | 各规格型号 | 适配病人监护仪主机使用 SenTec digital monitor（型号：SDM ）
9 | 电极膜 | 各规格型号 | 适配病人监护仪主机使用 SenTec digital monitor（型号：SDM ）
10 | 病人监护校准气体仪DIG | 各规格型号 | 适配病人监护仪主机使用 SenTec digital monitor（型号：SDM ）
11 | 电解质接触凝胶 | 各规格型号 | 适配病人监护仪主机使用 SenTec digital monitor（型号：SDM ）