## 评分表
揭阳市人民医院空气消毒机框架协议采购项目评分表
项目名称：揭阳市人民医院空气消毒机框架协议采购项目
供应商名称：____________________ 评分日期：____________
序号 | 评分大类 | 评分项 | 分值 | 评分标准 | 得分
（一）价格部分（40分）
1 | 价格部分 | 投标报价 | 40 | 价格分采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且各配件报价总价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40。备注：①任一单项报价超过对应最高限价的，视为无效报价，不计入价格评分；②报价明显低于其他有效报价且无法提供合理成本说明的，谈判小组有权认定为恶意低价竞标，作无效报价处理；③价格计算过程中保留两位小数，第三位四舍五入。
（二）技术方案部分（25分）
1 | 技术方案部分 | 维保团队配置 | 10 | 供应商具备相对固定的维保服务团队，能为本项目配备满足日常巡检、故障维修和定期检测需要的技术人员；项目负责人熟悉空气消毒机或同类医用设备维修保养，维保人员经过专业培训、具备相应操作能力，人员配置能够覆盖本项目服务范围，得8-10分；维保团队基本满足项目日常维保和应急响应需要，项目负责人及主要维保人员具备一定相关经验，得4-7分；未明确维保团队配置，或人员配备明显不能满足项目日常维保和应急维修需要，得0-3分。
2 | 技术方案部分 | 维修响应能力 | 15 | 维修响应时间短、紧急维修响应时间短，能够满足临床科室需求（如接到报修通知后4小时内到场、紧急情况2小时内到场处置），并提供明确的响应时限承诺，得12-15分；响应时间较合理（如8小时内到场），紧急响应基本满足需求，得7-11分；响应时间较长或未明确承诺，无法满足临床需求，得0-6分。
（三）商务部分（15分）
1 | 商务部分 | 类似项目业绩 | 8 | 近3年内（自报价截止日向前推36个月）具有3个及以上空气消毒机或同类医疗设备维修保养服务业绩（需提供合同关键页证明材料），得6-8分；具有1-2个同类型项目业绩，得3-5分；无符合要求的同类型业绩，得0-2分。
2 | 商务部分 | 企业资质与认证 | 4 | 供应商具有医疗器械经营许可证（或备案凭证）、空气消毒机原厂授权（或代理证明）、ISO9001质量管理体系认证等相关有效资质，拥有2项及以上有效资质得4分，拥有1项有效资质得2分，无相关资质得0分。
3 | 商务部分 | 供应商履约信誉 | 3 | 近3年内无重大违法失信记录，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、信用中国失信被执行人名单，提供有效信用查询截图得3分，存在失信记录或未提供证明材料得0分。
（四）服务保障部分（20分）
1 | 服务保障部分 | 配件适配与质量保障 | 8 | 能提供原厂或适配的全新配件，配件供应渠道正规、品牌齐全，可覆盖我院现有各品牌空气消毒机（含壁挂式、顶吸式、等离子空气消毒机等），并配备常用配件库存，得6-8分；主要配件可提供原厂或适配配件，供应渠道基本可靠，得3-5分；配件来源不明或无法保证全新原厂/适配配件，得0-2分。
2 | 服务保障部分 | 售后服务内容 | 5 | 提供维修后6个月及以上质保期及质保期内免费返修服务，提供3次及以上免费返修/小范围调整服务，能够响应采购人紧急调整需求，响应时间不超过4小时，得4-5分；提供3-5个月质保，提供1-2次免费返修服务，响应时间不超过8小时，得2-3分；仅提供不足3个月质保或不提供免费返修，响应时间超过8小时，得0-1分。
3 | 服务保障部分 | 质量保障措施 | 4 | 具有完善的质量管控机制（如维修作业验收、消毒效果检测、配件质量核验等），各服务阶段均有质量管控措施，能够明确质量责任，得3-4分；具有基本质量管控措施，得1-2分；无明确质量保障措施得0分。
4 | 服务保障部分 | 应急保障方案 | 3 | 针对设备故障影响临床使用等突发情况制定完善的应急预案，能够保障临床设备及时恢复使用、项目进度不受重大影响，得3分；仅有基本应急预案得1-2分；无应急预案得0分。
合计 |  |  | 100
评分规则说明
1. 所有需要提供证明材料的评分项，供应商须在报价文件中按要求提供对应的合同、证书、信用截图等材料，未提供证明材料的对应评分项不得分。
2. 谈判小组成员须独立打分，不得协商串通评分结果，所有评分均需符合本标准规定，不得超范围打分。
3. 若供应商存在串通报价、提供虚假材料等违法行为，经谈判小组认定后，直接作废处理，不计入评分排名。
4. 最终得分＝各评分项得分之和，得分最高者推荐为成交供应商；若出现得分相同的情况，依次按技术方案得分、价格得分、商务得分从高到低排序确定排名。

## 评分汇总表
揭阳市人民医院空气消毒机框架协议采购项目评分汇总表
谈判日期：____________
供应商名称 | 价格得分（40分） | 技术方案得分（25分） | 商务得分（15分） | 服务保障得分（20分） | 总分（100分） | 排名
备注：总分＝价格得分＋技术方案得分＋商务得分＋服务保障得分（满分100分）；得分最高者推荐为成交供应商；若出现得分相同的情况，依次按技术方案得分、价格得分、商务得分从高到低排序确定排名。